|  |
| --- |
| **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**RAZÃO SOCIAL: NOME FANTASIA: CNPJ: ENDEREÇO: BAIRRO: CIDADE: ESTADO:  |
| CLIENTE: Polícia Militar do Piauí – 2º Batalhão “Major Osmar”CNPJ: 07.444.159/0006-59ENDEREÇO: Estrada Rosápolis, nº 2638, Bairro: Bebedouro, CEP: 64218-710CIDADE: Parnaíba ESTADO: PITELEFONE: (86) 9 9430-0997 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| 01 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A BRANCO | UNIDADE | 15 |  |  |
| 02 | INTERRUPTOR DE 1TECLA SIMPLES, EXTERNO | UNIDADE | 15 |  |  |
| 03 | INTERRUPTOR DE 1PT 2P+T (TECLA SIMPLE + TOMADA) 20A | UNIDADE | 15 |  |  |
| 04 | HASTE TERRA DE 3 MT, COBREADA COMUM | UNIDADE | 5 |  |  |
| 05 | CABO FLEXÍVEL 450/750V 1,5MM PRETO | METRO | 200 |  |  |
| 06 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 2,5MM AZUL | METRO | 200 |  |  |
| 07 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 2,5MM VERDE | METRO | 200 |  |  |
| 08 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 2,5MM VERMELHO | METRO | 200 |  |  |
| 09 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 4,00MM AZUL | METRO | 200 |  |  |
| 10 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 4,00MM VERDE | METRO | 200 |  |  |
| 11 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 4,00MM VERMELHO | METRO | 200 |  |  |
| 12 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 6,00MM AZUL | METRO | 150 |  |  |
| 13 | ISOLADOR CLEATS MONOFASICO C/ PREGO | UNIDADE | 80 |  |  |
| 14 | [CUBA DE EMBUTIR OVAL 30X39CM BRANCA](https://www.cec.com.br/banheiro/lavatorio-e-cuba/cuba-de-embutir-oval-30x39cm-branca?produto=1133145) | UNIDADE | 6 |  |  |
| 15 | CUBA INOX 13x34x49 CM | UNIDADE | 5 |  |  |
| 16 | CURVA ELETRODUTO 90º, SOLDÁVEL DE 25MM | UNIDADE | 4 |  |  |
| 17 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR - 4P 63A | UNIDADE | 6 |  |  |
| 18 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA 2 TOMADAS | UNIDADE | 5 |  |  |
| 19 | FITA ISOLANTE 20 M | UNIDADE | 6 |  |  |
| 20 | LAMPADA LED 30W 6500K 127V | UNIDADE | 30 |  |  |
| 21 | LAMPADA LED 50W 6500K 127V | UNIDADE | 25 |  |  |
| 22 | LAMPADA LED 150W 6500K 127V | UNIDADE | 10 |  |  |
| 23 | LAMPADA LED 220W 6500K 127V | UNIDADE | 10 |  |  |
| 24 | LUMINÁRIA TARTARUGA LED 8W BIVOLT 6500K | UNIDADE | 16 |  |  |
| 25 | LUMINARIA 2X40W BIVOLT PRETA | UNIDADE | 10 |  |  |
| 26 | MODULO TOMADA REDE RJ45 | UNIDADE | 10 |  |  |
| 27 | PLACA CEGA 4X2 C/ SUPORTE  | UNIDADE | 20 |  |  |
| 28 | PAINEL LED SOBREPOR 24W BIVOLT 6500K QUADRADO | UNIDADE | 10 |  |  |
| 29 | PLAFON LED SOBREPOR 12W BIVOLT 6400K QUADRADO | UNIDADE | 14 |  |  |
| 30 | PLAFON LED SOBREPOR 18W BIVOLT 6400K QUADRADO | UNIDADE | 19 |  |  |
| 31 | PROTETOR ELETRÔNICO PARA RACK COM 12 TOMADAS | UNIDADE | 3 |  |  |
| 32 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 48 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO | UNIDADE | 2 |  |  |
| 33 | REFLETOR LED SLIM 200W - 6500K | UNIDADE | 8 |  |  |
| 34 | RELE FOTOCELULA ELETRICO BIVOLT | UNIDADE | 15 |  |  |
| 35 | TUBO ELETRODUTO PVC 25MM SOLDÁVEL 3M | BARRA | 24 |  |  |
| 36 | TUBO ELETRODUTO PVC 32MM SOLDÁVEL 3M | BARRA | 32 |  |  |
|  | **R$**  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL