RAZÃO SOCIAL: xxxxx NOME FANTASIA: xxxxx CNPJ: xxxxx ENDEREÇO: xxxxx CIDADE: xxxxx ESTADO: xxxxx

CLIENTE: Polícia Militar do Piauí – 2º Batalhão “Major Osmar” CNPJ: 07.444.159/0006-59 ENDEREÇO: Estrada Rosápolis, nº 2638, Bairro: Bebedouro, CEP: 64218-710 CIDADE: Parnaíba ESTADO: PI TELEFONE: (86) 9 9430-0997

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

| ÍTEM | MATERIAL / SERVIÇO | UNIDADE | QTD | PREÇO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 2,5MM AZUL - PEÇA COM 100 METROS | PEÇA | 6 |  |  |
| 2 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 2,5MM VERDE - PEÇA COM 100 METROS | PEÇA | 6 |  |  |
| 3 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 2,5MM VERMELHO - PEÇA COM 100 METROS | PEÇA | 6 |  |  |
| 4 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 4,00MM AZUL - PEÇA COM 100 METROS | PEÇA | 5 |  |  |
| 5 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 4,00MM VERDE - PEÇA COM 100 METROS | PEÇA | 5 |  |  |
| 6 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 4,00MM VERMELHO - PEÇA COM 100 METROS | PEÇA | 5 |  |  |
| 7 | CABO FLEXÉVEL 450/750V 6,00MM AZUL - PEÇA COM 100 METROS | PEÇA | 5 |  |  |
| 8 | CABO FLEXÍVEL 450/750V 1,5MM PRETO - PEÇA COM 100 METROS | PEÇA | 6 |  |  |
| 9 | CUBA DE EMBUTIR OVAL 30X39 CM BRANCA | UNIDADE | 5 |  |  |
| 10 | CUBA INOX 13X34X49 CM | UNIDADE | 4 |  |  |
| 11 | CURVA ELETRODUTO 90º, SOLDÁVEL DE 25MM | UNIDADE | 10 |  |  |
| 12 | DISJUNTOR IDR TETR 63A 30MA | UNIDADE | 8 |  |  |
| 13 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA 2 TOMADAS | UNIDADE | 4 |  |  |
| 14 | FITA ISOLANTE 20 M | UNIDADE | 10 |  |  |
| 15 | HASTE BARRA ATERR. 9,5MMX3.0M | UNIDADE | 10 |  |  |
| 16 | INTERRUPTOR DE 1PT 2P+T (TECLA SIMPLE + TOMADA) 20A | UNIDADE | 20 |  |  |
| 17 | INTERRUPTOR DE 1TECLA SIMPLES, EXTERNO | UNIDADE | 12 |  |  |
| 18 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A BRANCO | UNIDADE | 15 |  |  |
| 19 | ISOLADOR CLEATS MONOFASICO C/ PREGO | UNIDADE | 150 |  |  |
| 20 | LAMPADA LED 150W 6500K 127V | UNIDADE | 10 |  |  |
| 21 | LAMPADA LED 220W 6500K 127V | UNIDADE | 10 |  |  |
| 22 | LAMPADA LED 30W 6500K 127V | UNIDADE | 50 |  |  |
| 23 | LAMPADA LED 50W 6500K 127V | UNIDADE | 30 |  |  |
| 24 | LUMINARIA 2X40W BIVOLT PRETA | UNIDADE | 8 |  |  |
| 25 | LUMINÁRIA TARTARUGA LED 8W BIVOLT 6500K | UNIDADE | 12 |  |  |
| 26 | MODULO TOMADA REDE RJ45 | UNIDADE | 5 |  |  |
| 27 | PAINEL LED SOBREPOR 24W BIVOLT 6500K QUADRADO | UNIDADE | 6 |  |  |
| 28 | PLACA CEGA 4X2 C/ SUPORTE | UNIDADE | 15 |  |  |
| 29 | PLAFON LED SOBREPOR 12W BIVOLT 6400K QUADRADO | UNIDADE | 12 |  |  |
| 30 | PLAFON LED SOBREPOR 18W BIVOLT 6400K QUADRADO | UNIDADE | 10 |  |  |
| 31 | PROTETOR ELETRÔNICO PARA RACK COM 12 TOMADAS | UNIDADE | 1 |  |  |
| 32 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 48 DISJUNTORES DIN SEM BARRAMENTO | UNIDADE | 3 |  |  |
| 33 | REFLETOR LED SLIM 150W 6000K 4006-W | UNIDADE | 8 |  |  |
| 34 | REFLETOR LED SLIM 200W - 6500K | UNIDADE | 6 |  |  |
| 35 | RELE FOTOCELULA ELETRICO BIVOLT | UNIDADE | 10 |  |  |
| 36 | TUBO ELETRODUTO PVC 25MM SOLDÁVEL - VARA DE 3M | VARA | 20 |  |  |
| 37 | TUBO ELETRODUTO PVC 32MM SOLDÁVEL - VARA DE 3M | VARA | 25 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |